关于电气车间申报110kV变电站及供电线路运行维护安全技术要求不符合招标条件的反馈意见

根据电气车间签发报送的技术文件反馈意见如下：

1. 提供前期市场调研报告（签字版）

二、维保单位的资质具体条件要求和运行业绩（技术文件写的是需当地业绩，具体是省、市、区）；配备人员持证要求和基本素质要求；

三、运行过程管理事项要求

1、具体标准要求及内容

2、日常巡检要求及台账记录

3、现场管理运行维护内容要求及约定

4、对影响西北能化公司安全生产条件责任界定、处罚标准、赔偿

5、对维护运行发生材料备件更换、修理费用承担主体明细

6、其他违约事项约定

四、技术评标、评审

1、维保技术报价构成

2、评分事项明细

3、推荐三家以上符合资质单位

4、是否需当地有维保站点，能及时响应突发事件的处理能力

五、技术要求和规范，规定的其他事宜

六、请电气车间按照事项要求完善技术规范来编制、审查，并与2022年7月31日前报经管物资部组织拟定招标文件

二00二年七月二十一日